## Deckblatt
Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Deckblatt
| Auftragnehmer | [8 empty] | Auftraggeber/ Prüfobjekt
Prüfungsart
Erstprüfung |  |  | Wiederholungsprüfung
Neuanlage |  |  |  | Erweiterung | [6 empty] | Änderung |  |  |  |  | Instandsetzung
Prüfungsgrundlage
● | BGB § 536 | [5 empty] | ● | DIN VDE 0100 Teil 610 | [7 empty] | ● | DIN VDE 0113
● | UVV BGV (mit Stand Prüfungsdatum) | [5 empty] | ● | DIN VDE 0105 Teil 100 | [7 empty] | ● | DIN VDE 0702
Anlagenart
Wohnraum |  |  | Büro |  | med. gen. Räume | [6 empty] | Werkstätte |  |  |  |  | Tierhaltung
Netzdaten
EVU: | [7 empty] | Netzform: |  |  | TN-C |  |  | TN-S |  | TT |  | IT
[8 empty] | Netzspannung: |  |  |  |  | 230V |  |  |  | 400V
Zählernummer: | [9 empty] | Zählerstand:
Prüfgeräte
1. | Fabrikat |  |  |  |  | Typ: | [8 empty] | Toleranz:
2. | Fabrikat |  |  |  |  | Typ: | [8 empty] | Toleranz:
3. | Fabrikat |  |  |  |  | Typ: | [8 empty] | Toleranz:
4. | Fabrikat |  |  |  |  | Typ: | [8 empty] | Toleranz:
Prüfergebnis
Die Prüfung der elektrischen Anlage sowie der fest angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel wurde
gemäß der unter Prüfungsgrundlage aufgeführten Normen durchgeführt.
Ergebnis: |  | Mängelfrei |  | Prüfplakette in Verteiler geklebt | [8 empty] | nächster Prüftermin:
|  | Die Prüfung wurde nicht bestanden | [6 empty] | Nähere Informationen in der Anlage!
Übergabe/Übernahme
Dem Kunden wurden die Prüfungsinhalte sowie die Ergebnisse erläutert.
Ort, Datum
| verantwortl. Prüfer |  |  |  | Geschäftsinhaber | [8 empty] | Kunde

## Vorbereitung
Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Seite 2
Besichtigung
Richtige Auswahl der Betriebsmittel | [5 empty] | Sichere Trennung der Schutz- und Funktionskleinspannungs-
Hauptpotentialausgleich vorhanden | [5 empty] | Stromkreise von anderen Stromkreisen
Zielbezeichnungen Verteiler | [5 empty] | Wärmeerzeugende Betriebsmittel
Schutz gegen direktes Berühren | [5 empty] | Schäden an Betriebsmitteln
Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter | [5 empty] | Zusätzlicher örtlicher PA
Schutzkleinspannung/ Schutztrennung | [5 empty] | Leitungsverlegung
Brandschottung | [5 empty] | Sicherheitseinrichtungen
Schutzisolierung
Erprobung
Funktion Schutzeinrichtungen | [5 empty] | Funktion der elektrischen Anlage
Rechtsdrehfeld der Drehstromanschlüsse
Einspeisung
|  | Allgemein- zustand |  | Raum- Temperatur | Luftfeuchte |  | Verun- reinigung | Vorsicherungen /A |  | R ISO / Ohm | I PE / A | I Neutr. / A
Hausanschluss
Hauptverteiler
Zählerschrank
Steigleitung
| Überspannungsschutz |  | vorhanden |  |  | nicht vorhanden |  |  | U St |  |  | KV
Potentialausgleich
|  | vollständig einbezogen |  | unvollständ. einbezogen | Zielbezeich-nung |  | Querschitt / qmm | I PA / A |  | R PA / Ohm
Fundamenterder
Schutzerder
Blitzschutz
PA- Schiene
Wasser
Heizung
Telefonnetz
Antennenanlage
Abschließende Bemerkung

## Betriebsmittel
Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Seite 3
Betriebsmittel
lfd. Nummer | Stromkreis Nummer |  |  |  | Ausschalter | Wechselschalter | Wechsel/ Wechsel | Serienschalter | Taster | Taster/ Taster | Deckenleuchte | Wandleuchte | Schukostd. 1-fach | Schukostd. 2-fach | Schukostd. 3-fach | Telefonanschluss | Antennenanschluss | Netzwerkanschluss
Betriebs-
mittel
Raum
Anlagenteil
1 | 1 | test
2 | 2 | hallo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## R-ISO
Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Seite 4
Messung Isolationswiderstand
verwendetes Meßgerät:
(siehe Deckblatt 1 bis 4 )
lfd. Nummer | Stromkreis Nummer |  | Betriebsspannung Stromkreis /V | Prüfspannung /V | Gemessener R Iso /MΏ | R Iso abzüglich Meßfehler | Grenzwert nach DIN VDE 0100 | Bewertung
Raum
Anlagenteil
1 | 1 | test
2 | 2 | hallo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Ik, Rs, FI
Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Seite 5
Messung
verwendetes Meßgerät: |  |  |  |  | verwendetes Meßgerät: | [5 empty] | verwendetes Meßgerät:
(Rs und Ik) |  |  |  |  | (FI- Schutzschalter) | [5 empty] | (oder beide Messungen)
lfd. Nummer | Stromkreis Nummer |  |  | Zuleitung |  |  |  | Vorsicherung |  | R Schleife I Kurzschluss |  | FI- Schutzschalter
Messung
|  |  |  | Leitungs- Typ |  | Aderzahl | Querschnitt | Auslösechar. | Auslöse- Strom | R s / Ώ | I k / A | I n / A | I Δn / mA | I Δab / mA | U B / V | t ab / ms
Raum
Anlagenteil
1 | 1 | test
2 | 2 | hallo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Abschluss Info
Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Seite 6
Abschließende Auswertung
Nachfolgend aufgeführte Mängel haben sich aus der Prüfung ergeben.
lfd. Nummer | Stromkreis Nummer
|  | Raum | Mängelbeschreibung, sonstige Information
Anlagenteil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Anlage Grenzwerte
Grenzwerte
Isolationswiderstand
Riso ≥ 0,25 MΏ | bei Kleinspannung als Betriebsspannung
Riso ≥ 0,5 MΏ | bei Netzspannung ≤ 500 V
Riso ≥ 1,0 MΏ | bei Netzspannung > 500 V, ≤ 1000 V
höchstzulässige Berührungsspannung
50 V ~ | bei Menschen
120 V - | bei Menschen
25 V ~ | bei Nutztieren
60 V - | bei Nutztieren
Abschaltzeiten der Überstromschutzorgane
t ≤ 0,4 s | bei Un = 230 V im TN System
t ≤ 0,2 s | bei Un = 400 V im TN System
t ≤ 0,1 s | bei Un > 400 V im TN System
t ≤ 5 s | in allen Stromkreisen im TT System
t ≤ 0,2 s | bei Einsatz von RCD-s im TT System
t ≤ 0,8 s | bei U = 400 V im IT System mit N- Leiter
t ≤ 0,4 s | bei U = 690 V im IT System mit N- Leiter
t ≤ 0,2 s | bei U = 1000 V im IT System mit N- Leiter
t ≤ 0,4 s | bei U = 400 V im IT System ohne N- Leiter
t ≤ 0,2 s | bei U = 690 V im IT System ohne N- Leiter
t ≤ 0,1 s | bei U = 1000 V im IT System ohne N- Leiter
Abschaltzeiten der RCD-s
t ≤ 0,3 s